SIA „Kuldīgas siltumtīkli” izsludina cenu aptauju par kurināmās malkas piegādēm uz nākamo apkures periodu (01.09.2016.- 31.08.2017.).

Kurināmās malkas specifikācija ir sekojoša:

    - apaļkoksne (lapu un skujkoku ts.k. ne vairāk kā 50 % no kopējā daudzuma);

    - malkas garums 3 m;

    - malkas diametrs ne mazāks kā 8 cm;

    - trupe pieļaujama ne vairāk kā 10 % no diametra;

    - nav pieļaujami mehāniski piejaukumi- māls, smilts, utt.);

    - daudzuma noteikšanai piemērojams koeficients- 0.6 .

Malkas cenā iekļaujami arī transporta izdevumi līdz katlu mājām Rendā, Ozolos vai Padurē (visas ir Kuldīgas novada teritorijā).

Aptuvenais piegādes aapjoms kopā pa visu periodu ir līdz 1000 m3.

Piegādes paredzētas pa visu periodu- gan vasaras, gan rudens, gan ziemas mēnešos. Piegādes grafiks tiek atsevišķi saskaņots pirms plānotās piegādes uzsākšanas.

Apmaksa tiek veikta līdz 65 dienām no malkas piegādes brīža.

Malkas piegādes cenas par 1 m3 piedāvājumu lūdzam iesniegt līdz 30.08.2016. iesniedzot to klātienē vai atsūtot pa pastu uz biroja adresi Lapegļu ielā 8, Kuldīgā vai iesūtīt e-pastā- artis.roberts@kuldiga.lv

Jautājumu gadījumā zvanīt pa tel. 63323721 vai 28314075

- valdes priekšsēdētājs:                                       		A.Roberts