|  | # Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KULDĪGAS SILTUMTĪKLI” |
| --- | --- |

## Juridiskā adrese: Lapegļu ielā 8, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, LV-3301      tālr./fakss 63323721, tālr.63350284, 63350289

## vienotais reģ. nr.40003007890,                              e-pasts – kuldiga.silt@kuldigasilt.lv,  mājas lapa : www.kuldigasilt.lv

Kuldīgā, 2016. gada 31. augustā.

Par granulu iegādes cenām

SIA „Kuldīgas siltumtīkli”  veic cenu aptauju par granulu iegādi- granulu iegādes cenām.  Plānotais granulu iegādes daudzums pa mēnešiem un katlu mājām  ir sekojošs:

|  |  | Kuldīgas novada Rumbas pagasta Mežvaldes ciema k/m | Kuldīgas novada Pelču pagasta Pelču ciema k/m | KOPĀ nepieciešamais daudzums, t pa mēnešiem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | daudzums, t | daudzums, t |  |
| 2016 | oktobris | 20 | 10 | 30 |
|  | novembris | 30 | 20 | 50 |
|  | decembris | 45 | 30 | 75 |
| 2017 | janvāris | 40 | 30 | 70 |
|  | februāris | 40 | 30 | 70 |
|  | marts | 35 | 25 | 60 |
|  | aprīlis | 30 | 15 | 45 |
| kopā |  | 240 | 160 | 400 |
|  | granulu transporta veids | speciālizēts, cisternā | konteinera tipa tilpnē |  |

Lūdzam iesniegt Jūsu uzņēmuma cenu piedāvājumu granulām, pieņemot, ka:

- tās ir „*industriālās” granulas;

- „**premium” klases granulas;

-cena tiek fiksēta uz visu apkures sezonu.

- Lūdzam savus piedāvājumus atsūtīt uz e- pastu-  artis.roberts@kuldiga.lv  vai pa pastu SIA „Kuldīgas siltumtīkli”, Lapegļu iela 8, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV- 3301 līdz 15.09.2016.   Telefons jautājumiem – 63323721, 28314075 (Artis).

- Valdes priekšsēdētājs:                                       		A.Roberts

- *Industriālās granulas- relatīvais mitrums –līdz 10 %, siltumspēja- no 4.2 MWh/t, pelnu saturs- līdz 1.5 %;

- **Premium granulas- relatīvais mitrums –līdz 10 %, siltumspēja- no 4.6 MWh/t, pelnu saturs- līdz 0.7 %;